Приложение №3

к постановлению

Главы  Алексеевского сельского поселения

от « 2 » ноября    2009 г.   №   96

Рекомендуемый  перечень

имущества пожарно-технического назначения, находящегося

в собственности  Алексеевского сельского поселения  и

используемого  для обеспечения деятельности подразделений добровольной пожарной охраны  и добровольных пожарных

1.Депо пожарное на 2 выезда (адрес __________);

2.Пожарный автомобиль типа АЦ-40 (130).

3.Пожарно-техническое вооружение, вывозимое на пожарном автомобиле:

рукав всасывающий, длиной 4 м, диаметром 125 мм – 2 шт.;

рукав всасывающий, длиной 4 м, диаметром 75 мм – 2 шт.;

рукав напорный латексированный, для работы от гидранта: длинной 5 м., диаметром 77 мм- 2 шт.;

рукав напорный латексированный длиной 20 м, диаметром 77 мм- 2 шт.;

рукав напорный латексированный длиной 20 м, диаметром 66 мм- 4 шт.;

рукав напорный латексированный длиной 20 м, диаметром 51 мм – 6 шт.;

сетка для всасывающего рукава СВ-125 с веревкой длиной 12 м – 1 шт.;

разветвление 3-ходовое 66х51х66х51 мм (77х51х66х51 мм) – 1 шт.

переходник (сборник) для работы от колонки 125х77х77 мм с заглушками – 1 шт.;

гайка переходная 125х89 мм – 1 шт.;

головка соединительная переходная 66х51 мм – 2 шт.;

головка соединительная переходная 77х51 мм – 3 шт.;

головка соединительная переходная 77х66 мм – 3 шт.;

колонка пожарная – 1 шт.;

ключи для соединения всасывающих рукавов – 2 шт.;

ключи для соединения напорных  рукавов диаметром 89 мм – 2 шт.;

ключ для открывания гидрантов – 1 шт.;

ствол РСБ – 2 шт.;

ствол РСА – 2 шт.;

ствол КРБ – 2 шт.;

лестница выдвижная – 1 шт.;

лестница-палка – 1 шт.;

багор металлический длиной 2,5 м – 1 шт.;

лом легкий – 1 шт.;

лом тяжелый – 1 шт.;

топор плотницкий – 1 шт.;

лопата штыковая – 1 шт.;

веревка спасательная длиной 30 м в брезентовом чехле – 1 шт.;

автомобильная радиостанция – 1 шт.;

каска пожарная – 3 шт.;

пояс пожарный спасательный – 3 шт.;

топор пожарный – 3 шт.;

кобура для пожарного топора – 3 шт.;

мотопомпы МП-800, 1600.

4. Пожарно-техническое вооружение, вывозимое на мотопомпах:

рукав всасывающий, длиной 4 м, диаметром 125 мм – 2 шт. (для МП–1600);

рукав всасывающий, длиной 4 м, диаметром 66 мм – 2 шт. (для МП–800).

5. Щиты пожарные ЩП-В – с комплектацией (по одному для каждого населенного    пункта):

огнетушители воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л  - 2 шт.;

порошковые (ОП)  вместимостью, л/массой  огнетушащего состава, кг  (4/9)- 2 шт.;

углекислотные (ОУ) вместимостью, л/массой  огнетушащего состава, кг (5) – 2 шт.;

лом – 1 шт.;

багор – 1 шт;

крюк с деревянной  рукояткой – 1 шт.;

ведро – 2 шт.;

комплект для резки  электропроводов (1 комплект): ножницы, диэлектрические

боты и коврик;

асбестовое полотно;

грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) – 1   шт.;

лопата совковая – 1 шт.;

лопата штыковая- 1 шт.;

вилы – 1 шт.;

тележка для перевозки оборудования – 1 шт.

емкость для хранения  воды объемом  0,2 м3 – 1 шт.;

ящик с песком – 1 шт.;

насос ручной – 1 шт.;

рукав Ду 18-20 длиной 5 м – 1 шт.;

защитный экран 1,4 х   2 м – 6 шт;

стойки для подвески  экранов  - 6 шт.