- обеспечить эффективную систему контроля и обнаружения мест утечки нефти и нефтепродуктов, а также своевременного оповещения единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и администрацию Алексеевского сельского поселения;

-   с целью исключения вторичного загрязнения окружающей природной среды заключить договоры с предприятиями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обеззараживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.

- Контроль   исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава  Администрации  Алексеевского

сельского  поселения                                                               Т.М.Шахназарян

Приложение к Постановлению

Главы Администрации Алексеевского

сельского поселения

от  28.01.2008 г.  № 06

Основные требования

к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти  и  нефтепродуктов

- Настоящие Основные требования определяют принципы формирования планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее именуются - планы), которые относятся к чрезвычайным ситуациям локального и местного значения.

- Планы разрабатываются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами с учетом максимально возможного объема разлившихся нефти и нефтепродуктов, который определяется для следующих объектов:

- автоцистерна - 100 процентов объема;

- железнодорожный состав - 50 процентов общего объема цистерн в железнодорожном составе;

- стационарные объекты хранения нефти и нефтепродуктов - 100 процентов объема максимальной емкости одного объекта хранения.

- Разливы нефти и нефтепродуктов классифицируются как чрезвычайные ситуации и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродуктов на местности, во внутренних пресноводных водоемах выделяются чрезвычайные ситуации следующих категорий:

- локального значения - разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на территории объекта;

- муниципального значения - разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов в пределах административной границы муниципального образования, либо разлив до 100 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы территории объекта.

- Планом должны предусматриваться:

- Прогнозирование возможных разливов нефти и нефтепродуктов.

4.2.    Количество сил и средств, достаточное для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов (далее именуются - силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации и необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований.

43. Организация взаимодействия сил и средств.

- Состав и дислокация сил и средств.

- Организация управления, связи и оповещения.

- Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств с указанием

организаций, которые  несут  ответственность  за  их  поддержание  в  установленной  степени  готовности.

4.7.  Система взаимного обмена  информацией  между  организациями  -  участниками  ликвидации  разлива  нефти  и  нефтепродуктов.

4.8.  Первоочередные  действия  при  получении  сигнала  о  чрезвычайной  ситуации.

4.9.  Гидрографические,  гидрометеорологические  и  другие  особенности  района  разлива  нефти  и  нефтепродуктов,  которые  учитываются  при  организации и проведении операции по его  ликвидации.

4.10.  Обеспечение безопасности населения и оказание медицинской помощи.

4.11.  График проведения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

4.12.  Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

5.  При  расчете необходимого количества сил и средств должны учитываться:

5.1.  Максимально возможный объем разлившихся нефти и нефтепродуктов.

5.2.  Площадь  разлива.

5.3.  Год  ввода  в действие и год последнего капитального ремонта объекта.

5.4.  Максимальный объем нефти и нефтепродуктов на объекте.

5.5.  Физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов.

5.6.  Влияние места расположения объекта на скорость распространения нефти  и нефтепродуктов с учетом возможности их попадания в речные акватории, во внутренние водоемы.

5.7.  Гидрометеорологические,  гидрогеологические и другие условия в месте расположения объекта.

5.8.  Возможности имеющихся на объекте сил и средств, а также профессиональных аварийно-спасательных формирований, дислоцированных в регионе (при условии их письменного согласия на участие в ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов).

5.9.  Наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов.

5.10.  Транспортная инфраструктура в районе возможного разлива нефти и нефтепродуктов.

5.11.  Время доставки сил и средств к месту чрезвычайной ситуации.

5.12.  Время локализации разлива нефти и нефтепродуктов, которое не должно превышать 4 часов при разливе в акватории и 6 часов – при разливе на почте.

6.  Требования к разработке и согласованию планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, согласовываются с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование деятельности  в соответствующей сфере, согласно приказа МЧС России от 28 ноября 2004 года №621  «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации».

- Отчет  о  проведении  работ  по  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  должен  содержать  следующие  сведения:

-  причина  и  обстоятельства  разливов  нефти  и  нефтепродуктов;

-  описание  и  оценка  действий  органов  управления  при  устранении источника  утечки,  локализации  и  ликвидации  последствий  разливов  нефти  и  нефтепродуктов;

-  оценка  эффективности  сил  и  специальных  технических  средств,  применяемых  в  ходе  работ  по  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов;

-  затраты  на  проведение  работ  по  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов,  включая  расходы  на  локализацию,  сбор,  утилизацию  нефти  и  нефтепродуктов  и  последующую  реабилитацию  территории;

-  расходы  на  возмещение  (компенсацию)  ущерба,  нанесенного  водным  биологическим  ресурсам;

-  уровень  остаточного  загрязнения  территорий  после  выполнения  работ  по  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов;

-  состояние  технологического  оборудования  организации,  наличие  предписаний  надзорных  органов  об  устранении  недостатков  его  технического  состояния,  нарушений  норм  и  правил  промышленной  безопасности;

-  предложения  по  дополнительному  оснащению  формирований  (подразделений)  организации  и  профессиональных  аварийно-спасательных  формирований  (служб).

Указанный  отчет  с  приложением  к  нему  необходимых  карт  (планов),  расчетов,  графиков,  других  справочных  материалов  хранится  в  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям  района  не  менее  пяти  лет.

- Порядок  и  периодичность  проверки  готовности  сил  и  средств,  привлекаемых  для  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  локального  и  местного  значения,  определяются  комиссией  по  чрезвычайным  ситуациям  района.

Глава  Администрации  Алексеевского

сельского  поселения                                                      Т.М.Шахназарян

# Text boxes

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28»   января 2008 года	№ 06                                 с.Алексеевка

О неотложных мерах по предупреждению

и ликвидации аварийных разливов нефти

и нефтепродуктов на территории Алексеевского

сельского поселения

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 года № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2002 года № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», Приказа МЧС РФ от 28 декабря 2004 года № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», Постановления Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области от 28 декабря 2005 года № 315 «О неотложных   мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Ростовской области», Постановления Главы Администрации Матвеево-Курганского района от 21 января 2008 года № 32 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории МО «Матвеево-Курганский район» и целях предупреждения и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, защиты населения и окружающей природной среды от их вредного воздействия на территории Алексеевского сельского поселения;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Основные требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (Приложение).

- Рекомендовать руководителю ООО «АЗС»:

- разработать (переработать), согласовать и утвердить в установленном порядке план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и календарный план проведения оперативных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливом нефти и нефтепродуктов на АЗС № 5, находящейся на территории Алексеевского сельского поселения;